РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ивановская область

Совет Палехского городского поселения

РЕШЕНИЕ

от  23  сентября  2019 года                        	№  57

О готовности инженерных сетей (тепло-, водопроводных и водоотведения) и объектов соцкультбыта к новому  отопительному сезону 2019 – 2020 гг

Заслушав информацию о готовности инженерных сетей (тепло-, водопроводных и водоотведения)  и объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2019-2020 гг в Палехском городском поселении, в целях контроля над исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 4  ч. 1 ст. 7 и п. 9 ч. 1 ст. 26 Устава Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил:

1.  Принять к сведению информацию о готовности  инженерных сетей (тепло-, водопроводных и водоотведения) и объектов соцкультбыта к новому  отопительному сезону 2018 – 2019 гг. (Приложение).

2. Рекомендовать отделу городского хозяйства администрации Палехского муниципального района:

- контролировать ход работ по монтажу недостающего оборудования в центральной котельной п. Палех и ремонт тепловых сетей;

- обеспечить пуск тепла потребителям в срок до 30 сентября 2019 года.

3.  Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Палехского городского поселения.

Глава Палехского

городского поселения :                                                            Юсков  В.М.

Приложение  к решению Совета

Палехского городского поселения

от 23.09.2019 № 57

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки к отопительному сезону 2019-2020 гг.

в Палехском городском поселении

Подготовка к отопительному сезону в Палехском городском поселении производится в соответствии с комплексным планом, который был утверждён после подведения итогов прошедшего отопительного сезона.

Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2019-2020, а так же программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающей и потребителей тепловой энергии были своевременно разработаны  и утверждены.

К отопительному сезону в Палехе необходимо подготовить две газовых котельных.

С 1 августа 2019 года на территории п. Палех статус единой теплоснабжающей организации приобрел МУП «Палехский туристский центр». МУП ведется целенаправленная и планомерная работа по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону.

На текущую дату готовность котельной  к отопительному сезону составляет 70%, тепловых сетей - 30%.

Выполнено:

- ремонт паровых котлов КЕ-6,5-14С на котельной в п. Палех;

- ремонт экономайзеров ЭП-236  на котельной в п. Палех;

- ремонт деаэраторов на котельной в п. Палех;

- ремонт ГРУ на котельной в п. Палех;

- ремонт газовой запорной и предохранительной арматуры котельной п. Палех;

- ремонт пароводяных подогревателей (бойлеров)  на котельной п. Палех;

- ремонт питательных насосов на котельной п. Палех- 50%;

- ремонт запорной и предохранительной арматуры котельной арматуры котельной п. Палех;

- ремонт насосов ХВО на котельной п. Палех;

- госповерка приборов КИП и А котельной п. Палех;

- замена пускателей на котельной в п. Палех.

Предстоит выполнить:

- ремонт сетевых насосов № 4,1,3,2 на котельной в п. Палех;

- ремонт Na- катион. Фильтров на котельной п. Палех;

- ремонт ям мокрого хранения соли на котельной п. Палех;

- экспертиза промышленной безопасности на техн. Устройство IV паропровод)  на котельной п. Палех;

- экспертиза промышленной безопасности на техн. устройство - паровой котел КЕ -6,5-14С на котельной п. Палех;

- экспертиза промышленной безопасности на техн. устройство - предохранительный клапан котлов  на котельной п. Палех;

- проверка дымоходов в котельной п. Палех;

- формирование аварийного запаса материальных средств (трубы, запорная арматура, фланцы и т.п.) на котельной п. Палех;

- ремонт запорной арматуры, шт. тепловых сетей в п. Палех.

Тепловые сети

Предстоит выполнить к началу отопительного сезона:

- опрессовка теплосетей, п. Палех;

- опрессовка теплосетей от котельной ООО "Палехская мануфактура", п. Палех;

- замена запорной арматуры в колодце и части тубы в ТК-10 по ул. Баканова рядом со зданием почты и  в ТК -2 ул. Зиновьева рядом с ТЦ «Высшая лига»;

На подготовку котельной МУП «Палехский туристский центр» была предусмотрена субсидия в размере 932 505 руб. В настоящее время денежные средства перечислены. Решается вопрос о предоставлении еще 500 тыс. руб.

Работа по подготовке к отопительному сезону многоквартирных домов проводится в соответствии с актами весеннего осмотра. Все выполняемые работы оформляются актами и подписываются собственниками жилых помещений. Ремонтные работы, предусмотренные в тарифах на содержание и ремонт жилого помещения, утвержденные собственниками, будут выполнены до окончания срока действия тарифа, в котором работы запланированы.

Частично завершены работы по текущему ремонту многоквартирных домов:

- ремонт кровельного полотна на сумму  202,5 тыс. руб.;

- ремонт оконных и дверных заполнений на сумму 19,63 тыс. руб.;

- ремонт системы отопления на сумму 170,9 тыс. руб.;

- ремонт системы водопровода на сумму 7,12 тыс. руб.;

- ревизия задвижек, промывка систем отопления на сумму 19,18 тыс. руб.;

- ремонт отмостки сумму 28,74 тыс. руб.

На особом контроле администрации находятся вопросы заключения договоров на электроснабжение и газоснабжение котельной. 16.09.2019 заключен договор поставки электрической энергии. Подача электроэнергии на котельную возобновлена с 17.09.2019. На стадии заключения находится договор на поставку газа.

По отоплению заречной части Палеха принято решение, что с началом отопительного сезона 2019-2020 гг будет запущенна котельная ООО «Палехская мануфактура». До конца текущего месяца планируется заключение договора на поставку тепла потребителям между ООО «Палехская мануфактура» и МУП «Палехский туристский центр».

В настоящее время ведется работа по передаче в концессию объектов теплоснабжения п. Палех.

В настоящее время уже начата подготовка документов для представления в Ростехнадзор на получение паспортов готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.

К предстоящему отопительному сезону на объектах водоснабжения запланированы подготовка водопроводных сетей в количестве 350 п.м. из них выполнено на текущую дату 86%.

На сегодняшний день предприятия, не являющиеся ресурсоснабжающими  на предстоящий отопительный сезон имеют задолженность за  потребленные    ТЭР:

- за природный газ – 7993,00 тыс. руб.