Утверждена Решением Совета Палехского городского поселения от «__» сентября 2013 г. № ____

ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палехского городского поселения

на 2013-2023 годы

П А С П О Р Т

Долгосрочной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Палехского городского поселения на 2013-2023 годы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палехского городского поселения на 2013-2023 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 23.11.2010г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Палехского городского поселения |
| Основной разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Палехского городского поселения |
| Цели Программы | -создание условий для приведения жилищного фонда поселения и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; -реализация мероприятий, направленных на сдерживание роста цен на коммунальные услуги; -повышение надежности энергоснабжения объектов коммунальной и социальной инфраструктуры Палехского городского поселения; -нормализация санитарного и экологического состояния территорий поселения. |
| Задачи Программы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение эффективности управления объектам коммунальной инфраструктуры; -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 75% в 2013 г. до 40% в 2023 году |
| Исполнители Программы | Администрация Палехского городского поселения |
| Сроки реализации Программы Потребность в финансировании | 2013 – 2023 годы. 60859,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6063,77 тыс. руб., 2014 год – 6587,77 тыс. руб., 2015год – 8300,56 тыс. руб., 2016год - 6450,56 тыс. руб., 2017год – 6395,03 тыс. руб., 2018 – 2023 годы – 27061,8 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; - улучшение экологической ситуации в Палехском городском поселении. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Состояние жилищно-коммунального комплекса Палехского городского поселения (далее поселение) требуют значительных капитальных вложений на реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры с применением современных технологий и материалов.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на деятельность жилищно-коммунального хозяйства, качество предоставления коммунальных услуг, использование природных ресурсов, состояние окружающей среды,  высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, ее технологическая отсталость и неоснащенность. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в  поселении   составляют в среднем  75 % .

На территории поселения  в эксплуатации находятся 2  газовых  котельных (таблица 1) и 6 артезианских скважин (таблица 2), осуществляющих тепло- и водоснабжение социально значимых объектов — зданий ЦРБ, школ,  детских садов, объектов социальной инфраструктуры.

Таблица 1

Основные характеристики отопительных котельных

Палехского городского поселения

| № п/п | Адрес котельной | Установленные котлы | Наличие ХВП | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | Кол-во | Год установки |  |  |  |
|  | Ул.3-я Западная | КЕ-6,5-14С | 3 | 1978 | да | 10,95 | 5,083 |
|  | Ул.2-я Садовая, д.1 | Е-1/9Г | 4 | 1971 | да | 2,79 | 2,44 |

На подготовку котельных к отопительному периоду в 2012 было израсходовано  порядка   600 тыс. руб., что крайне недостаточно.

Таблица 2

Характеристика сетей и сооружений  Палехского городского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Тепловые сети, м | Сети ХВС, м | Канализационные сети, м | Скважины | Очистные сооружения | КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Палех | 11801 | 30600 | 11300 | 6 | 1 | 2 |

Основная цель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палехского городского поселения на 2013-2023 годы (далее - Программа) – развитие и модернизация систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, создание условий развития предприятий жилищно-коммунального комплекса, создание благоприятных условий проживания  населения на территории поселения, в разрезе проведения политики сдерживания роста цен  на оказываемые коммунальные услуги.

Современное техническое состояние оборудования коммунального комплекса поселения  характеризуется высокой степенью износа (до 75 %), что в свою очередь увеличивает потери непосредственно в виде тепловой энергии, теплоносителе и других ресурсах, так и в виде сверхлимитных затрат на проведение ремонтных подготовительных и восстановительных работ. Настоящая Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления поселения принимают решения о разработке проектно-сметной документации на те, или иные виды запланированных работ. Коммунальные системы довольно капиталоемки и масштабны, поэтому добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. По этой причине Программа рассматривается на длительном интервале времени: 2013-2023 годы. Проведенные мероприятия по обследованию состояния жилого фонда характеризуются большой степенью износа. На современном этапе развития поселения необходимо запланировать проведение капитальных ремонтов муниципального жилого фонда с   развитием коммунальных систем.

При разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Палехского городского поселения на 2012-2020 годы  учитывались требования следующих нормативных документов: Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2004г  №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального  закона от 23.11.2009г. №261 - ФЗ «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010г №190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Основные цели, задачи, сроки  и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является:

-создание условий для проведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, повышения надежности энергоснабжения   объектов коммунальной и социальной инфраструктуры  поселения:

-снижение потерь тепловой и электрической энергии;

-повышение надежности работы энергетического комплекса;

-сдерживание роста цен на оказываемые коммунальные услуги;

- расширения спектра оказываемых услуг населению предприятиями ЖКХ;

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (бюджетные средства )

-применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

- осуществление реконструкции и модернизации энергетического оборудования на объектах коммунального хозяйства;

-    строительство  новых востребованных объектов коммунального хозяйства.

Программой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- проведение технического перевооружения  котельных, с целью снижения эксплуатационных затрат на их содержание и обслуживание;

- замена энергетического оборудования, характеризующегося высокой степенью износа и низким коэффициентом полезного действия;

- реконструкция водопроводных сетей с целью улучшения ситуации водоснабжения населения в поселении.

Программа основана на следующих принципах:

-софинансирование  проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с бюджетов разных уровней, кредитов, средств частных инвесторов, собственных средств предприятий.

Сроки реализации программы: 2013-2023годы.

- Целевые показатели Программы

Для контроля программы мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации программы:

| Целевые индикаторы | Показатели по годам |
| --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2023 |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, % |  | 67,5 | 64,5 | 61,7 | 56,5 | 51,2 | 40 |
| Объем производства водоснабжения (тыс.куб.м) |  | 263 | 263 | 263 | 260 | 260 | 245 |
| Уровень потерь % |  | 14,8 | 14,5 | 14,2 | 13,9 | 13,6 | 12,7 |
| Протяженность сетей водоснабжения (км) |  | 13,38330,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Коэффициент потерь (куб/км) |  | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,13 |
| Наличие контроля качества, (%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % |  | 40,69 | 38,66 | 36,73 | 34,89 | 32,10 | 25,82 |
| Уровень тарифа (руб. за 1куб м) |  | 19,35 | 20,52 | 22,16 | 23,93 | 25,85 | 32,56 |
| Объем производства водоотведение (тыс.куб.м) |  | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 |
| Протяженность канали-зационных сетей (км) |  | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене% |  | 38,69 | 37,66 | 36,73 | 34,89 | 32,10 | 25,82 |
| Уровень тарифа (руб. за 1куб м) |  | 14,95 | 15,81 | 17,07 | 18,44 | 19,92 | 25,09 |
| Объем производства тепловой энергии (тыс.гкал) |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Протяженность тепловых сетей (км) |  | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене% |  | 59,5% | 58% | 56% | 55% | 53% | 46% |
| Уровень тарифа (руб. за 1 Гкал) |  | 1677,06 | 1877,31 | 2027,49 | 2189,69 | 2364,87 | 2979,06 |
| Потери в сетях |  | 15,2% | 15,1% | 15% | 15% | 14,5% | 14% |

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение цели и решения задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Инвестиционные проекты, обеспечивающие достижение целевых показателей  Программы

| Программа инвестиционного проекта |  |
| --- | --- |
|  | Палехского городского поселения |  |
| № | Краткое описание проекта | Цель проекта** | Технические параметры проекта*** | Затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект | Срок окупаемости проекта |
| 1. Теплоснабжение |
| 1.1 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул.Полевая | Обеспечение надежности теплоснабжения | Кап.ремонт теплотрассы 30 м | 600,0 | 2014 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 1.2 | Капитальный ремонт теплотрассы по территории ЦРБ | Обеспечение надежности теплоснабжения | Кап.ремонт теплотрассы 70 м | 1400,0 | 2013 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 1.3 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул.Мира | Обеспечение надежности теплоснабжения | Кап.ремонт теплотрассы 200 м | 2000,0 | 2015 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 1.4 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. 1-я Садовая | Обеспечение надежности теплоснабжения | Кап.ремонт теплотрассы 150 м | 1500,0 | 2016 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 1.5 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул.Пушкина | Обеспечение надежности теплоснабжения | Кап.ремонт теплотрассы 150 м | 1500,0 | 2017 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 1.6 | Замена тепловых сетей по ул.Баканова п.Палех | Обеспечение надежности теплоснабжения | Замена тепловых сетей 400 м. | 9300,0 | 2018-2020 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 1.7 | Перевод 3-х котлов КЕ-6,5-14С и вспомогательного оборудования на водогрейный режим в котельной по ул.3-я Западная п.Палех | Обеспечение надежности теплоснабжения | Техническое перевооружение котельной с. Постнинский | 8326,71 | 2020 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1 | Реконструкция систем водоснабжения по ул.Зиновьева, ул.Баканова, ул.Некрасова. | Обеспечение надежности водоснабжение | Реконструкция водопроводных сетей 1507 м | 9274,41 | 2013-2014 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 2.2 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Д.Бедного | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 800 м | 3600,0 | 2015 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 2.3 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.3-я Западная | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 500 м | 2250,0 | 2016 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 2.4 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Зиновьева | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 300 м | 1350,0 | 2017 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 2.5 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Красноармейская | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 500 м | 2250,0 | 2018 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 2.6 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Чапаева | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 300 м | 1350,0 | 2019 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 2.7 | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Титова | Обеспечение надежности водоснабжение | Ремонт водопроводных сетей 400 м | 1800,0 | 2020 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 2.8 | Строительство скважин питьевого водоснабжения по ул.Луговая | Обеспечение надежности водоснабжение | Строительство одной артезианской скважины. | 3883,4 | 2018-2020 | Повышение качества КУ | 3 года |
| 3. Водоотведение |
| 3.1 | Капитальный ремонт канализационной линии по ул.Некрасова | Обеспечение надёжности водоотведения | Ремонт канализационной линии 300 м | 1350,0 | 2014 | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |
| 3.2 | Капитальный ремонт канализационной линии по ул.Красноармейская | Обеспечение надёжности водоотведения | Ремонт канализационной линии 600 м | 2700,0 | 2015 | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |
| 3.3 | Капитальный ремонт канализационной линии по ул.Зиновьева | Обеспечение надёжности водоотведения | Ремонт канализационной линии 600 м | 2700,0 | 2016 | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |
| 3.4 | Капитальный ремонт канализационной линии по ул.Баканова | Обеспечение надёжности водоотведения | Ремонт канализационной линии 500 м | 2250,0 | 2017 | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |
| 3.5 | Строительство очистных сооружений | Улучшение экологической ситуации | строительство очистных сооружений | По результатам изготовления ПСД | 2014-2020 | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |
| 3.6 | Капитальный ремонт КНС | Улучшение экологической ситуации | Капитальный ремонт КНС | 150,00. | 2018 | Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду | 3 года |
| 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 4.1 | Замена приборов учета в муниципальных жилых помещениях | Учет потребляемых ресурсов | Замена приборов учета электрической энергии | 26,00 | 2013 | Экономия коммунальных ресурсов | 1 |
| 4.2 | Ремонт и техническое обслуживание уличного освещения | Учет потребляемых ресурсов | Ремонт и техническое обслуживание уличного освещения | 4500,0 | 2013-2020. | Экономия коммунальных ресурсов | 1 |
| 4.3 | Ремонт отопительной системы МУ «Палехский Дом Ремёсел» | Учет потребляемых ресурсов | Ремонт отопительной системы | 578,517 | 2017 | Экономия коммунальных ресурсов | 1 |

- Ресурсное обеспечение Программы

Потребность в финансировании мероприятий Программы составляет  60859,49 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год -  6063,77 тыс. руб.,

2014 год – 6587,77 тыс. руб.,

2015год – 8300,56 тыс. руб.,

2016год -  6450,56 тыс. руб.,

2017год – 6395,03 тыс. руб.,

2018 – 2023 годы – 27061,8 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется  за  счет  средств бюджетов разных уровней, кредитов, средств частных инвесторов, собственных средств предприятий. Размер финансовых средств, предусматриваемых в разделе 6 Программы, определен исходя из  минимально необходимых потребностей в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, что позволит повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и в значительной степени снизить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе производства и доставки потребителям, улучшить экологическую обстановку на территории поселения.

6. Механизм реализации Программы

Уточнение перечня  мероприятий  Программы осуществляется заказчиком Программы ежегодно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  на реализацию мероприятий программы на очередной финансовый год.

Реализация Программы осуществляется администрацией Палехского городского поселения.

Контроль за ходом реализации Программы, оценка эффективности реализованных мероприятий, ведение отчетности о реализации Программы и достигнутых результатах также осуществляется Советом Палехского городского поселения. Основными направлениями работы структурных подразделений Администрации Палехского городского поселения являются:

- предоставление средств местного бюджета на осуществление строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности в виде софинансирования, в пределах средств, предусмотренных в Программе по отдельным мероприятиям;

- размещение муниципальных заказов: на поставку оборудования, на проведение ремонтных работ,  на разработку проектной документации;

- обеспечение разработки проектов правовых актов по вопросам реализации программных мероприятий;

- проведение мониторинга результатов реализации программы;

- внесение необходимых изменений и корректировок в план реализации Программы;

- осуществление контроля за целевым использованием средств, привлеченных на реализацию Программы.

7.Оценка социально-экономической  и экологической эффективности Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

-снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-повысить качество предоставления коммунальных услуг;

-снизить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения

- потерь в процессе    производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- повысить надежность работы основного и вспомогательного технологического оборудования из-за отсутствия внеплановых остановок;

- обеспечение сельского  населения качественными и комфортными условиями проживания;

-снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;

- обеспечить надежное энергоснабжение котельных;

-снизить риск техногенных катастроф;

-улучшить экологическую ситуацию на территории поселения.

Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит эффективно расходовать бюджетные средства.